Пожарная безопасность образовательного учреждения

По данным Управления государственной противопожарной службы в 1999 году произошло 282 пожара по причине детской шалости с огнем, ущерб от которых составил 1 млн. 306 тысяч рублей. При пожарах 77 детей получили травмы и ожоги, 16 погибли. За 5 месяцев 2000 года произошло 47 пожаров по этой причине, 7 детей погибли, 29 травмировано. Возникновение девяти пожаров из десяти напрямую связано с человеческим фактором. При этом каждый второй пострадавший получил травму или увечье вследствие неподготовленности к действиям в экстремальных ситуациях.

Рост числа и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, диктует необходимость повышения ответственности руководителей образовательных учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности, проведению противопожарной пропаганды и обучения детей и подростков мерам пожарной безопасности.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности (далее - Правила) руководитель образовательного учреждения обязан:

1) обеспечить выполнение Правил и осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима, всеми работниками, учащимися и воспитанниками, принимать срочные меры для устранения отмеченных недостатков;

2) организовать изучение Правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками   образовательных учреждений. С учащимися IV-XI классов один раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться занятия по изучению правил пожарной безопасности, а с учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста - беседы по предупреждению пожаров в школе и дома;

3) организовать из числа учащихся ОУ дружины юных пожарных, обеспечив их работу в соответствии с Положением о дружинах юных пожарных;

4) обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников ОУ на случай возникновения пожара;

5) практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие (в лагерях дневного пребывания  - в начале каждой смены);

6) установить порядок осмотра и закрытия помещения и зданий по окончании занятий и работы ОУ;

7) обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

В помощь руководителю образовательного учреждения по обеспечению пожарной безопасности предлагаем вариант плана работы школы (образовательного учреждения) по обеспечению пожарной безопасности на учебный год (таблица 1).

В соответствии с Положением о порядке обучения мерам пожарной безопасности населения Новосибирской области [4] руководители и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности и (или) обучение мерам пожарной безопасности детских учреждений, школ и дошкольных организаций должны иметь специальную подготовку по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (12 часов). Обучение указанных лиц проводится на базе специализированных образовательных учреждений в области пожарной безопасности не позднее одного месяца после их назначения на должность. В последующем указанные лица проходят проверку знаний в области пожарной безопасности не реже 1 раза в 3 года.

Таблица 1.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы №___ 
_____________ Ф.И.О.

ПЛАН
работы школы (образовательного учреждения) по обеспечению пожарной безопасности на 200__/200__ учебный год

| №№ п/п | Планируемые мероприятия | Сроки Проведения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Подготовка школы к новому учебному году: - Проверка наличия и исправности (технического состояния) огнетушителей, внутренних пожарных систем. - Заблаговременная очистка чердаков, подвалов, складских помещений от ненужного инвентаря, строительного и иного мусора. - Проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам | До 1 сентября | Зам директора по АХЧ | При наличии в проекте |
| 2 | Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, трафаретных указателей места нахождения огнетушителей, телефонов. | До 1 сентября | Зам директора по АХЧ Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 3 | Обеспечение (расчистка) свободного подъезда к люку пожарных гидрантов во дворе школы | До 1 сентября | Директор школы Зам. директора по АХЧ |  |
| 4 | Проверка наличия (обновления) инструкций по пожарной безопасности и наглядной агитации в кабинетах технического и обслуживающего труда, химии, физики, информатики | 1 раз в полугодие | Директор школы |  |
| 5 | Подписание актов в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности | По графику | Директор школы |  |
| Работа с постоянным составом |
| 1 | Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по пожарной безопасности (указать нормативно-правовые основания для включения этих вопросов) |  | Директор школы Председатель профкома |  |
| 2 | Утверждение на общем собрании коллективного плана работы по пожарной безопасности на новый учебный год |  | Директор школы |  |
| 3 | Обучение работников по программе пожарно-технического минимума [4] | В течение года | Директор школы | По плану УГПС |
| 4 | Проведение индивидуальных инструктажей с вновь принятыми учителями. Запись в журнале инструктажа. | Сентябрь | Зам. директора по учебной работе Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 5 | Индивидуальные инструктажи с работниками школы при проведении массовых школьных мероприятий (новогодние вечера, утренники, дискотеки, выпускные вечера и т.п.) | В течение года | Директор школы Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 6 | Проведение общешкольных тренировок по эвакуации из школьного здания при команде "Пожар" | Не реже 1 раза в четверть | Зам. директора по учебной работе Преподаватель-организатор ОБЖ Классные руководители |  |
| Работа с учащимися |
| 1 | Изучение вопросов пожарной безопасности по программе курса ОБЖ (5-11 классы) и 1-4 классы на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ | В течение года | Преподаватель-организатор ОБЖ Учителя ОБЖ Учителя начальных классов |  |
| 2 | Инструктажи о правилах пожарной безопасности и поведению в случае возникновения пожара в кабинетах обслуживающего и технического труда, химии, физики, информатики | сентябрь | Зам. директора по учебной работе Зав. кабинетами Учителя-предметники |  |
| 3 | Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по вопросам пожарной безопасности |  | Зам. директора по воспитательной работе Классные руководители | Совместно с УГПС |
| 4 | Участие в работе кружка "Юных пожарных", создание дружины юных пожарных. |  |  | По инициативе УГПС |
| 5 | Отработка нормативов, практических навыков поведения при ЧС (пожарах) во время проведения школьного Дня защиты детей | По графику школы | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 6 | Посещение пожарно-технической выставки (г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86) | При изучении соответствующей темы в курсе ОБЖ, каникулярное время | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |

В соответствии с Планом обучения мерам пожарной безопасности  управления образования  руководители и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности и (или) обучение мерам пожарной безопасности образовательных учреждений должны иметь специальную подготовку по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (12 часов). Обучение указанных лиц проводится на базе специализированных образовательных учреждений в области пожарной безопасности не позднее одного месяца после их назначения на должность. В последующем указанные лица проходят проверку знаний в области пожарной безопасности не реже 1 раза в 3 года.

Обучение работников и персонала мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях осуществляют специалисты, имеющие специальное образование или прошедшие обучение на базе специализированного образовательного учреждения в области пожарной безопасности и аттестованные в установленном порядке.

Обучение мерам пожарной безопасности детей в   дошкольных учреждениях проводится в виде тематических занятий (игровых и учебных) по специальным программам (методическим пособиям), согласованным с Государственной противопожарной службой.

Обучение мерам пожарной безопасности учащихся ОУ  осуществляется в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" по специальным программам, согласованным с Государственной противопожарной службой.

Порядок, сроки и периодичность обучения мерам пожарной безопасности в объеме инструктажа устанавливается приказом директора ОУ. При этом инструктажи по пожарной безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой) целесообразно организовывать и проводить применительно к учреждению  и проведению инструктажей по охране труда.

С целью повышения уровня компетентности преподавателей-организаторов ОБЖ в области пожарной безопасности специалистами Учебно-методического центра №433 г.Иркутск, ВДПО г.Иркутск (типового тематического плана пожарно-технического минимума), программ для ОУ по курсу ОБЖ, требований к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки учителя безопасности жизнедеятельности (государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 033300 Безопасность жизнедеятельности, утвержденного 14.04.2000 г. № 379 пед/сп) разработан проект Программы обучения в объеме 12 часов. Примерное содержание программы включает следующие вопросы.

- Вопросы пожарной безопасности в рамках курса ОБЖ. Формы и методы работы на уроках ОБЖ с учетом психофизических особенностей школьников.

- Пожары и пожарная безопасность (ПБ). Законодательство и нормативные правовые акты в области ПБ. Права, обязанности и ответственность.

- Пожарная охрана. Организация тушения пожаров.

- Взаимодействие человека с природной средой. Формирование позитивного отношения к огню как к явлению природы. Правила общения с огнем в лесу. Пожар как чрезвычайная ситуация в природе (особенности сибирского региона). Меры предосторожности во время грозы.

- Научно-технический прогресс и принципы взаимодействия человека с источниками огня. Пожары и взрывы.

- Пожары в жилых помещениях, причины их возникновения. Современное жилище (городское, сельское), его конструкция. Источники возгорания (электробытовые приборы, телевизоры, отопительные печи и камины, газовые плиты, балконы, подъемные лифты и др.). Особенности электробытовых приборов. Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на исход электротравм. Электробезопасность при пользовании электрической энергией в бытовых помещениях. Первая помощь пострадавшему от электрического тока.

Меры предосторожности при приготовлении пищи на газовой, электрической и иной плите (печи). Опасные факторы горения. Особенности горения синтетических материалов. Способы прекращения горения веществ и материалов. Подручные и первичные средства пожаротушения, порядок и правила их применения. Правила поведения и порядок действий при возникновении загораний и пожара. Порядок вызова пожарной охраны. Меры предосторожности при пожаре: профилактика ожоговых травм, отравлений газом и дымом. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.

- Правила безопасного поведения во дворе. Меры по электробезопасности вне помещений.

- Безопасное поведение в школе. Противопожарный режим, организационные мероприятия по пожарной безопасности (разработка планов эвакуации и инструкций по пожарной безопасности и т.д.). Знаки безопасности (предупреждающие, предписывающие, запрещающие, указательные). Примеры их применения и места установки.

Меры безопасности в классе (на уроках химии, физики), во время общественно полезного труда. Меры предосторожности во время массовых мероприятий (новогодняя елка и т.д.). Пиротехника. Поведение и действия учащихся в случае возникновения пожара при нахождении в школе. Эвакуация.

Срочная эвакуация школы
методические рекомендации в помощь директору школы, преподавателю-организатору ОБЖ

Чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффективную эвакуацию всех присутствующих в школе через все имеющиеся выходы, и чтобы настроить сознание на рациональное реагирование при столкновении с пожаром или иной аварийной ситуацией как в школе, так и в других местах в помощь директорам школ и должностным лицам в ОУ, ответственным за эвакуацию людей из здания школы (преподаватель-организатор ОБЖ) разработан порядок действий в случае пожара в школе. Предлагаемую простую и эффективную процедуру эвакуации при пожаре нетрудно применить в большинстве школ. Последовательность действий персонала и учащихся школы разбита на 5 этапов (схема 1):

- тревога (включение звуковой сигнализации);

- вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, милиции;

- эвакуация школы;

- сбор всего состава школы в отведенном месте;

- перекличка (проверка учащихся и персонала школы).

Тревога. Любой человека - ученик или член персонала школы - при обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре. Оповещение о пожарной тревоге (серия звонков) в любой части здания должно служить сигналом для полной эвакуации из здания школы.

Вызов пожарной охраны. О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить пожарной охране по телефону 01, 112, 3-11-91.  Дублирование вызова пожарной охраны осуществляет дежурный администратор или классный руководитель, который должен доложить о том, что пожарная охрана вызвана, директору школы (дежурному администратору).

Эвакуация. Услышав тревогу, ученики в сопровождении учителя покидают кабинеты цепочкой по одному и идут по маршруту эвакуации к сборному пункту. Далее классы идут ровным, размеренным шагом, учитель следует позади с классным журналом; каждому педагогу необходимо закрыть дверь своего кабинета и все остальные двери по пути эвакуации, которыми больше никто не будет пользоваться. Выйдя к лестнице, учащиеся одного класса должны держаться вместе и не бежать толпой, а организованно спускаться по одному только с одной стороны лестницы, оставляя другую сторону лестницы для прохода, не допуская, чтобы отдельные учащиеся или целые классы обгоняли друг друга. Все, кто не присутствует в классе во время сигнала тревоги (например, находится в туалетах, учительской, коридоре и т.п.), должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к своему классу или группе.

Директор школы или лицо, его замещающее, услышав тревогу, дает команду на отключение электропитания школы и немедленно должен проследовать к заранее условленному месту в сборном пункте, где он будет у всех на виду, и оставаться там до тех пор, пока не получит рапорт от всех школьных подразделений.

Все повара, уборщицы, административный и прочий персонал, услышав тревогу, должны немедленно направиться к месту сбора.

Сбор. Место сбора - у входа в школу. Придя на место сбора, каждый отдельный класс или группа людей должны занять свое заранее определенное место и находиться там не расходясь.

Перекличка. По прибытии классов на место сбора немедленно должна быть проведена перекличка по журналам, каждый учитель, проводивший занятия, должен немедленно сообщить директору о присутствии своего класса в полном составе. Если кто-то отсутствует, персонал должен немедленно начать его поиски - при этом нельзя пропустить ни одного места, куда дети могли бы спрятаться.

По прибытии пожарной охраны начальника караула встречает директор школы и немедленно информирует о том, все ли люди были безопасно эвакуированы.

План график эвакуации средней школы при возникновении ЧС

Телефоны: ЕДДС – 112, пожарной охраны 3-11-91, милиции 3-13-02, скорой помощи 3-14-03, МЧС 3-13-22.

Схема 1.
Алгоритм действий при экстренной эвакуации учащихся из кабинетов школы во время уроков

Порядок эвакуации

| Кабинета | Выход из школы |
| --- | --- |
| 1-й этаж |
| № 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Через основной выход |
| Домоводства | Через запасной выход |
| Мастерские | Через свой запасной выход |
| Спортивный зал | Через свой запасной выход |
| Актовый зал | Через свой запасной выход |
| 2-й этаж |
| № 12, 13, 14 | Через запасной выход |
| № 11, 12, 15, 16 | Через основной выход |
| Блок шестилеток | Через запасной выход |
| 3-й этаж |
| № 22, 23, 24 | Через запасной выход |
| № 27, 28, 29 | Через запасной выход |
| № 18, 19, 20, 25, 26 | Через основной выход |
| Кабинет информатики | Через основной выход |
| Кабинет немецкого языка | Через основной выход |

Действия постоянного состава

| № | Ответственные | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ф.И.О. -"- | Вызывают пожарную охрану по телефону 01 и дают сигнал к эвакуации |
| 2 | -"- -"- | Встречают пожарную команду, докладывают о причинах возгорания и проведенной эвакуации |
| 3 | Классные руководители, учителя-предметники | Эвакуируют учащихся из школы, проводят перекличку по классным журналам и докладывают директору школы (дежурному администратору) |
| 4 | Ответственные по этажам: -"- 1-й этаж -"- 2-й этаж -"- 3-й этаж | Ликвидируют очаги возгорания с помощью огнетушителей и подручными средствами. Отключают электропитание школы (дежурный техник). |
| 5 | -"- 1-й этаж | Дублирует открытие запасных выходов и отключение электропитания школы. |

Действия технических работников

| № | Ответственные | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ф.И.О. -"- | Вызывают пожарную команду по телефону 01 и дают сигнал к эвакуации (включают звонок) |
| 2 | 1-й этаж -"- | Открывают запасные выходы на 1-м этаже (левое и правое крыло) |
| 3 | 2-й этаж -"- | Дублирует открытие запасного выхода на 2-м этаже |
| 4 | 3-й этаж -"- | Дублирует открытие запасных выходов на 3-м этаже. |

В первый день учебной четверти или полугодия все новички, персонал и остальные ученики должны быть проведены по всем основным и запасным путям эвакуации, их следует проинструктировать о процедуре пожарной эвакуации.

Учебная эвакуация должна проводиться не реже одного раза в четверть, о чем должна производиться соответствующая запись в Журнале учебных тренировок. Не следует допускать её стереотипности, так как ситуация в условиях настоящего пожара может очень сильно варьироваться. Например, лестница может оказаться непригодной для эвакуации из-за задымленности или по другой причине. До проведения учебной эвакуации - если предполагается, что, например, лестница или иной путь эвакуации заблокирован - обязательно следует предусмотреть альтернативный безопасный путь, ведущий из здания в безопасное место. Следует вести регистрацию всех учебных эвакуаций.